## リスト_学校給食職場
職場改善チェックリスト（学校給食職場）
日時 |  |  | 年 月 日 時 ～ 時 （天候： 気温： ℃）
巡視場所
巡視同行者
職 場 概 要
| 職員数 |  |  | ：計 人（内 男性 人・女性 人）
| 健康診断受診者 |  |  | ：計 人（内 男性 人・女性 人）受診率 ％
| 公務災害発生の有無 |  |  | ：有 人（過去３年 件）・ 無
（災害の概要： ）
| 長期休業者の有無 |  |  | ：有 人 ・ 無
|  | チェックポイント |  |  | 評 価 |  |  | 気づいたこと (改善・参考にすべきこと)
[5 empty] | 良 | 要改善 | 要検討
調 理 場 内 |  | 職員の健康管理チェックが調理作業前に行われている
検便は月２回全員に実施されている
作業に合った作業衣等を着用している
調理室内の照度は基準をみたしている（300～750ルクス）
照明器具に破損や汚れはない
調理室の通風・換気・排気など高温多湿への対策が十分である（温度：25℃以下、湿度：80％以下）
一酸化炭素中毒への対策が十分である（検知器の設置や特別教育などの実施）
グリストラップについては、専門業者による清掃作業が行われている
強制排気用フードは効率よく作動している
ガス器具はさび腐食等により使用上の問題はない
ガス漏れの危険の箇所はない
各機器の燃焼状態は良好である
ガス使用時にガラリ等を開けられる
通路や作業スペースが十分確保され整理整頓できている
通路や床面に水溜り、シートの剝がれ、破損はない
通路や床面に滑る危険はない
通路に不要・危険を伴う備品等は置かれていない
排水溝につまりや逆流がなく清潔に保たれている
溝蓋の大きさ・重さ・材質は適正でガタツキや破損はない
給食室の清掃は的確にされ清潔である
給食室内に塗装の剥離・黒カビ・汚れ等はない
不必要な置台や物品などが放置されていない
調理道具・備品・什器等の収納場所は確保している
分電盤・配電盤の上や前に物を置いていない
ガス器具の周辺に可燃物は置かれていない
ごみ処理が適切に行われている
重量物の運搬作業への対策がはかられている
火傷対策が行われている
湯の温度は必要以上に高くなっていない
調理等の機器のスイッチ（非常停止スイッチなど）の表示がわかりやすい
調理等の機器のメンテナンスが定期的に行われている
調理機器具の作動に異常はない
「次亜塩素酸ナトリウム水溶液」などを使用する際は、保護具を着用している
回転釜・固定釜の取り扱いが無理のない姿勢で行える
電気プラグ・コンセントは防水型になっている
洗剤など化学物質の使用・保管が適切である
道具類に破損がなく衛生的に維持管理できている
ボイラー管理が適切である
非常時の対策ができている
テールゲートリフターを使用する際は、保護帽を着用し、特別教育を受講している
高所作業を行う際はヘルメットや安全帯などの安全装具を完備し、２メートル以上の高所作業を行うために必要な特別教育を受講している
避難通路および非常口付近に避難の妨げになる障害物はない
消火器等、消火設備は直ちに使用でき周囲に不要物はない
緊急対応用の設備（緊急放送、インターホン）に異常はない
火災報知器が適切に設置されている
騒音はない
電気・水道系統の安全は保たれている
電気配線・器具類の異常はない
水質に濁り等の異常はない
蛇口等の異常はない
ガス・水道などの配管が剥きだしになっていない
水槽はつかいやすい
防虫・防鼠の対策はできている
防虫・防鼠の網戸・換気口の破損はなく、整備されている
台車等にストッパーはついている
長時間同じ姿勢での作業にならないように工夫している
作業前の打ち合わせをしている
作業中は声を掛け合い、安全の確認を行っている
無理な速度で作業をしていない
食品庫 物品庫 |  | 食品庫・物品庫内は整理整頓されている
食品庫・物品庫内は不必要な物品を置いていない
高所に物品を置いていない
通風・換気・排気など高温多湿、一酸化炭素中毒への対策が十分である（温度：25℃以下、湿度：80％以下）
休憩室・更衣室・トイレ |  | 職員数に応じた十分な広さの休憩室を設けている
空調・換気設備がしっかり整っている
休憩室・控え室が安全で清潔に保たれ、整理整頓がされている
職員数に応じた十分な数のトイレ設備を設けている
職員数に応じた十分な広さの更衣室・シャワーを設けている
手洗い設備・トイレ・シャワー設備等は良好で衛生状態はよい
石けん液・消毒用アルコール・ペーパータオル・ダストボックス・経口補水液が常備されている
救急用の薬品等は救急箱に保管管理されている
（全体を通して気づいたこと）